Überwachung:

Mit integriertem Überwachungsbaustein mit 20-stelligem Adressierschalter, für den Betrieb an einem zentralen Stromversorgungssystem. Automatisches Prüfsystem gemäß DIN EN 62034 Typ ER, in Verbindung mit einer Anlage vom Typ MultiControl. Funktionen sind bindend einzuhalten:

- Integrierte Einzelleuchtenüberwachung

- Integrierte Leuchtenmanagerfunktion

- Einzelschaltbarkeit in Verbindung mit zentralem Stromversorgungssystem von RP

Material: Kunststoff

Farbe: RAL 9003

Maße: 212 mm x 31 mm x 141 mm

Durchmesser:  mm

lbl-mountingMethod: Universal

lbl-protectionRating: IP 40

lbl-impactResistanceRate: IK 5

Zulässige Temperatur DS: -30 °C bis 40 °C °C

Zulässige Temperatur BS: -30 °C bis 40 °C °C

Erkennungsweite: 20m m

Piktogramm: Set

Leistung Dauerbetrieb: 2,7 W W

Leistung Bereitschaftsbetrieb: 0,9 W W

Batterie:

lbl-articleNumber: KFMU009ML

Zubehör:

Fabrikat: RP-Technik GmbH