Material: Kunststoff

Farbe: RAL 9003

Maße: 212 mm x 31 mm x 141 mm

Durchmesser:  mm

lbl-mountingMethod: Universal

lbl-protectionRating: IP 40

lbl-impactResistanceRate: IK 5

Zulässige Temperatur DS: -30 °C bis 40 °C °C

Zulässige Temperatur BS: -30 °C bis 40 °C °C

Erkennungsweite: 20m m

Piktogramm: Set

Leistung Dauerbetrieb: 2,3 W W

Leistung Bereitschaftsbetrieb: 0,7 W W

Batterie:

lbl-articleNumber: KFMU509CC

Zubehör:

Fabrikat: RP-Technik GmbH