LED moisture-proof luminaire, LUKA series, IP66. Resistant to ammonia and oil. Housing made from steel plate. Diffuser made from safety glass. Feed-through wiring present. Power supply, can be switched or dimmed (DALI dimmer), integrated. DC compatibility and NANO protection on request. Suitable for use in the food industry. Area of application: car washes, chemical industry, kitchens etc.

label.zuordnungsspeicher.gruppe.Dimensions:

label.zuordnungsspeicher.Width: 192 mm

label.zuordnungsspeicher.Height: 90 mm

label.zuordnungsspeicher.Length: 1605 mm

label.zuordnungsspeicher.gruppe.PackageDimensions:

label.zuordnungsspeicher.Width: 250 mm

label.zuordnungsspeicher.Height: 150 mm

label.zuordnungsspeicher.Length: 1630 mm

label.zuordnungsspeicher.gruppe.ColorInformation:

label.zuordnungsspeicher.gruppe.MaterialData:

label.zuordnungsspeicher.gruppe.RatingsCertifications:

label.zuordnungsspeicher.IngressProtection: wert.IngressProtection.IP 66

label.zuordnungsspeicher.gruppe.ElectricalConnectionLight:

label.zuordnungsspeicher.ContinuousPower: 84 W

label.zuordnungsspeicher.MaxInputVoltageAC: 220-240V / 50-60Hz V

label.zuordnungsspeicher.gruppe.PowerSupplyGeneral:

label.zuordnungsspeicher.DCSuitable: wert.DCSuitable.Ja

label.zuordnungsspeicher.gruppe.LightData:

label.zuordnungsspeicher.LightSource: wert.LightSource.LED

label.zuordnungsspeicher.LuminousFluxIlluminant: 9900 lm

label.zuordnungsspeicher.Colortemperature: 4000 K

label.zuordnungsspeicher.UGR: 21.5

label.zuordnungsspeicher.gruppe.Temperatures:

label.zuordnungsspeicher.gruppe.Mounting:

Brand: RP-Technik GmbH