Surveillance:

Avec module de surveillance intégré avec commutateur d'adressage à 20 positions, pour un fonctionnement sur une installation à système centrale. Système de contrôle automatique conforme à la norme DIN EN 62034 type ER, en combinaison avec une installation de type MultiControl. Fonctions à respecter obligatoirement :

- Surveillance intégrée des luminaires individuels

- Fonction de gestionnaire de luminaires intégrée

- Possibilité de commutation individuelle en combinaison avec RP ELS - installation à système centrale

Type de montage: Wandeinbau

Classe de protection: 1

Distance de reconnaissance: 20m m

Pictogramme: Set

Puissance en mode continu: 3,7 W W

Puissance en mode veille: 1,1 W W

Flux lumineux en mode de secours: 120 lm lm

Tension d'entrée AC: 230 V V

Section de raccordement: 2.5 mm² mm

Batterie:

Numéro d'article: UEMR019ML

Accessoires:

Marque: RP-Technik GmbH