Surveillance:

Avec module de surveillance intégré avec commutateur d'adressage à 20 positions, pour un fonctionnement sur une installation à système centrale. Système de contrôle automatique conforme à la norme DIN EN 62034 type ER, en combinaison avec une installation de type MultiControl. Fonctions à respecter obligatoirement :

- Surveillance intégrée des luminaires individuels

- Fonction de gestionnaire de luminaires intégrée

- Possibilité de commutation individuelle en combinaison avec RP ELS - installation à système centrale

Matériau: Zinc moulé sous pression

Couleur: RAL 7016

Diamètre: 160 mm

Type de montage: Bodenaufbau

Classe de protection: 1

Indice de protection (IP): IP 65

Degré de résistance aux chocs IK: IK 10

Température permise en mode contenu: -20 °C à 50 °C °C

Température permise en mode veille: -20 °C à 50 °C °C

Pictogramme: Nein

Puissance en mode continu: 11,5 W W

Puissance en mode veille: 1,5 W W

Flux lumineux en mode de secours: 610 lm lm

Tension d'entrée AC: 230 V V

Batterie:

Numéro d'article: ZPMR029ML

Accessoires:

Marque: RP-Technik GmbH