Surveillance:

Avec module de surveillance intégré avec commutateur d'adressage à 20 positions, pour un fonctionnement sur une installation à système centrale. Système de contrôle automatique conforme à la norme DIN EN 62034 type ER, en combinaison avec une installation de type MultiControl. Fonctions à respecter obligatoirement :

- Surveillance intégrée des luminaires individuels

- Fonction de gestionnaire de luminaires intégrée

- Possibilité de commutation individuelle en combinaison avec RP ELS - installation à système centrale

Matériau: Matière plastique

Couleur: RAL 9003

Dimensions: 212 mm x 31 mm x 141 mm

Diamètre:  mm

lbl-mountingMethod: Universal

lbl-protectionRating: IP 40

lbl-impactResistanceRate: IK 5

Température permise en mode contenu: -30 °C à 40 °C °C

Température permise en mode veille: -30 °C à 40 °C °C

Distance de reconnaissance: 20m m

Pictogramme: Set

Puissance en mode continu: 2,7 W W

Puissance en mode veille: 0,9 W W

Batterie:

lbl-articleNumber: KFMU009ML

Accessoires:

Marque: RP-Technik GmbH