LED sikkerhetslampe for belysning av rømnings- og redningsveier i henhold til DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 og DIN EN 1838

Bjelkeformet plasthus med klar trapesformet hette for vegg- eller takmontering. Eventuelt kan lampen monteres i taket med monteringsramme.
Ved å bruke spredningslinser og kraftig LED ERT-teknologi oppnås optimal lysfordeling og belysning av rømnings- og redningsveier.

Materiale: Plast

Farge: RAL 9003

Dimensions: 332 mm x 48 mm x 72 mm

Type montering: Universal

Beskyttelsesklasse: 2

Beskyttelsesklasse (IP): IP 40

Slagfasthetsklasse IK: IK ≥ 3

Allowed temperature DS: -25 °C to 40 °C °C

Allowed temperature BS: -25 °C to 40 °C °C

Piktogram: Nein

Strøm kontinuerlig drift: 4,2 W W

Strøm i standby-modus: 0 W W

Lysstrøm Nøddrift: 335 lm lm

Inngangsspenning AC: 230 V V

Tverrsnitt for tilkobling: 1.5 mm² mm

Batteri:

Varenummer: KEU019

Tilbehør:

Varenummer: DSA,

Varenummer: KEE-EB,

Varenummer: 2PW-EB,

Varenummer: 2DW-EB

Varenummer: KXBE,

Merke: RP-Technik GmbH