Materiale: Plast

Farge: RAL 9005

Dimensions: 104 mm x 130 mm x 300 mm

Diameter:  mm

Type montering: Wandaufbau

Beskyttelsesklasse: 2

Beskyttelsesklasse (IP): IP 54

Slagfasthetsklasse IK: IK ≥ 3

Allowed temperature DS: 0 °C to 40 °C °C

Allowed temperature BS: 0 °C to 40 °C °C

Piktogram: Nein

Lysstrøm Nøddrift: 180 lm lm

Batteri: HXACC,

Varenummer: HX

Tilbehør:

Varenummer: HXNT12,

Varenummer: HXOSD,

Varenummer: HXACC,

Merke: RP-Technik GmbH