LED-sikkerhetslys i henhold til DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 og DIN EN 1838.

Rund LED-nødlysarmatur i trykkstøpt sink for montering i tak. Den svært kraftige LED-lampen sørger for optimal lysfordeling og belysning av rømnings- og redningsveier, selv med stor takhøyde.
Enkel installasjon ved hjelp av fjærfeste.

Overvåkning:

Med integrert overvåkingsmodul med 20-sifret adresseringsbryter, for drift på et sentralt strømforsyningssystem. Automatisk kontrollsystem i henhold til DIN EN 62034 type ER, i forbindelse med et MultiControl-anlegg. Funksjoner må overholdes:

- Integrert enkeltlampeovervåking

- Integrert lampestyringsfunksjon

- Individuell omkobling i forbindelse med sentralt strømforsyningssystem fra RP

Materiale: Pressstøping av sink

Farge: RAL 9003

Diameter: 88mm

Type montering: Deckeneinbau

Beskyttelsesklasse: 2

Beskyttelsesklasse (IP): IP 40

Slagfasthetsklasse IK: IK 8

Allowed temperature DS: -10°C to 40°C °C

Allowed temperature BS: -10°C to 50°C °C

Piktogram: Nein

Strøm kontinuerlig drift: 9,6W W

Strøm i standby-modus: 1,1W W

Lysstrøm Nøddrift: 1100lm lm

Inngangsspenning AC: 230V V

Tverrsnitt for tilkobling: 2.5mm² mm

Batteri:

Varenummer: DDEF039ML

Tilbehør:

Varenummer: BALLPLX-ILE,

Merke: RP-Technik GmbH