LED-sikkerhetslys i henhold til DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 og DIN EN 1838.

Rund LED-nødlysarmatur i trykkstøpt sink for montering i tak. Den svært kraftige LED-lampen sørger for optimal lysfordeling og belysning av rømnings- og redningsveier, selv med stor takhøyde.
Enkel installasjon ved hjelp av fjærfeste.

Materiale: Pressstøping av sink

Farge: RAL 9003

Diameter: 88mm

Type montering: Deckeneinbau

Beskyttelsesklasse: 2

Beskyttelsesklasse (IP): IP 40

Slagfasthetsklasse IK: IK 8

Allowed temperature DS: -10°C to 50°C °C

Allowed temperature BS: -10°C to 50°C °C

Piktogram: Nein

Strøm kontinuerlig drift: 7,1W W

Strøm i standby-modus: 0W W

Lysstrøm Nøddrift: 825lm lm

Inngangsspenning AC: 230V V

Tverrsnitt for tilkobling: 1.5mm² mm

Batteri:

Varenummer: DDE039

Tilbehør:

Varenummer: BALLPLX-ILE,

Merke: RP-Technik GmbH