
Type montering: Wandeinbau
Beskyttelsesklasse: 1
Rekkevidde for gjenkjenning: 20m m
Piktogram: Set

Strøm kontinuerlig drift: 3,7 W W
Strøm i standby-modus: 1,1 W W
Lysstrøm Nøddrift: 120 lm lm

Inngangsspenning AC: 230 V V
Tverrsnitt for tilkobling: 2.5 mm² mm

Batteri: 

Varenummer: UEMR019ML

Tilbehør:

Merke: RP-Technik GmbH
