Materiale: Plast

Farge: RAL 9003

Dimensions: 326 mm x 50 mm x 248 mm

Diameter:  mm

Type montering: Universal

Beskyttelsesklasse: 2

Beskyttelsesklasse (IP): IP 64

Slagfasthetsklasse IK: IK 7

Allowed temperature DS: -5 °C to 40 °C °C

Allowed temperature BS: -5 °C to 40 °C °C

Rekkevidde for gjenkjenning: 30m m

Piktogram: Set

Varenummer: KAXU408SC

Tilbehør:

Merke: RP-Technik GmbH