Materiale: Plast
Farge: RAL 9003
Dimensions: 78 mm x 390 mm x 220 mm
Diameter:  mm

Type montering: Universal
Beskyttelsesklasse: 2
Beskyttelsesklasse (IP): IP 43
Slagfasthetsklasse IK: IK ≥ 3
Allowed temperature DS: -5 °C to 40 °C °C
Allowed temperature BS: -5 °C to 40 °C °C
Rekkevidde for gjenkjenning: 34m m
Piktogram: Set

Varenummer: KLU411SC

Tilbehør:
Varenummer: DSA, 
Varenummer: BALL2, 
Varenummer: 2PW-EB
Varenummer: 2DW-EB

Merke: RP-Technik GmbH
