Materiale: Plast
Farge: RAL 9003
Dimensions: 370 mm x 105 mm x 152 mm
Diameter:  mm

Type montering: Wand
Beskyttelsesklasse: 1
Beskyttelsesklasse (IP): IP 65
Slagfasthetsklasse IK: IK 5
Allowed temperature DS: -5 °C to 40 °C °C
Allowed temperature BS: -5 °C to 40 °C °C
Rekkevidde for gjenkjenning: 24m m
Piktogram: Set

Varenummer: PFW411SC

Tilbehør:
Varenummer: BALL2, 

Merke: RP-Technik GmbH
