Materiale: Plast

Farge: RAL 9003

Dimensions: 93 mm x 390 mm x 139 mm

Type montering: Decke

Beskyttelsesklasse: 2

Beskyttelsesklasse (IP): IP 65

Slagfasthetsklasse IK: IK 6

Allowed temperature DS: -5 °C to 40 °C °C

Allowed temperature BS: -5 °C to 40 °C °C

Rekkevidde for gjenkjenning: 16m m

Piktogram: Set

Strøm kontinuerlig drift: 4,6 W W

Strøm i standby-modus: 0,4 W W

Lysstrøm Nøddrift: 320 lm lm

Batteri: LFP3216-SET-2AKKU

Varenummer: KWID411SC

Tilbehør:

Varenummer: BKW,

Merke: RP-Technik GmbH