
Materiale: Plast
Farge: RAL 9003
Dimensions: 300 mm x 300 mm x 110 mm
Diameter:  mm

Type montering: Wand
Beskyttelsesklasse: 2
Beskyttelsesklasse (IP): IP 65
Slagfasthetsklasse IK: IK 4
Rekkevidde for gjenkjenning: 30m m
Piktogram: Einzeln n.A.

Strøm kontinuerlig drift: 4,5 W W
Strøm i standby-modus: 0,35 W W
Lysstrøm Nøddrift: 520 lm lm

Inngangsspenning AC: 230 V V
Tverrsnitt for tilkobling: 2.5 mm² mm

Batteri: NIMHHT4820Q, NIMH Batteri

Varenummer: WFXW413SC

Tilbehør:
Varenummer: LFP3233-SET-2AKKU

Merke: RP-Technik GmbH
