Materiale: Plast
Farge: RAL 9003
Dimensions: 80.9 mm x 417.5 mm x 245.5 mm
Diameter:  mm

Type montering: Decke
Beskyttelsesklasse: 2
Beskyttelsesklasse (IP): IP 40
Slagfasthetsklasse IK: IK 5
Allowed temperature DS: -5 °C to 40 °C °C
Allowed temperature BS: -5 °C to 40 °C °C
Rekkevidde for gjenkjenning: 40m m
Piktogram: Einzeln n.A.

Strøm kontinuerlig drift: 3,4 W W
Strøm i standby-modus: 0,9 W W

Batteri: LFP3212-LEO, {{Produkt - BatteryPerformance - BatteryTechnology (P:17:110)}} Batteri

Varenummer: GABD401SC

Tilbehør:

Merke: RP-Technik GmbH
