Materiale: Pressstøping av sink
Farge: Edelstahl
Dimensions: 20 mm x 161 mm x 107 mm

Type montering: Wandeinbau
Beskyttelsesklasse: 2
Beskyttelsesklasse (IP): IP 20
Slagfasthetsklasse IK: IK 7
Allowed temperature DS: -5 °C to 40 °C °C
Allowed temperature BS: -5 °C to 40 °C °C
Piktogram: Nein

Strøm kontinuerlig drift: 2,9 W W
Strøm i standby-modus: 0,9 W W
Lysstrøm Nøddrift: 230 lm lm

Batteri: LFP3212-LEO, LiFePO4 Batteri

Varenummer: WEF423SC-E

Tilbehør:
Varenummer: LFP3216-SET-2AKKU

Merke: RP-Technik GmbH
