Materiale: Plast
Farge: RAL 9003
Dimensions: 48 mm x 332 mm x 242 mm
Diameter:  mm

Type montering: Universal
Beskyttelsesklasse: 2
Beskyttelsesklasse (IP): IP 40
Slagfasthetsklasse IK: IK ≥ 3
Allowed temperature DS: -5 °C to 35 °C °C
Allowed temperature BS: -5 °C to 40 °C °C
Rekkevidde for gjenkjenning: 30m m
Piktogram: Set

Varenummer: KXU411SC

Tilbehør:
Varenummer: KXE-EB, 
Varenummer: AWX001, 
Varenummer: DSA, 
Varenummer: 2PW-EB
Varenummer: 2DW-EB
Varenummer: KXBE, 

Merke: RP-Technik GmbH
