
Materiale: Plast
Farge: RAL 9003
Dimensions: 332 mm x 48 mm x 72 mm
Diameter:  mm

Type montering: Universal
Beskyttelsesklasse: 2
Beskyttelsesklasse (IP): IP 40
Slagfasthetsklasse IK: IK ≥ 3
Allowed temperature DS: -5 °C to 40 °C °C
Allowed temperature BS: -5 °C to 40 °C °C
Piktogram: Nein

Strøm kontinuerlig drift: 4,6 W W
Strøm i standby-modus: 0,4 W W
Lysstrøm Nøddrift: 320 lm lm


Batteri: LFP3216-SET-2AKKU

Varenummer: KEU411SC

Tilbehør:
Varenummer: DSA, 
Varenummer: KEE-EB, 
Varenummer: 2PW-EB
Varenummer: 2DW-EB
Varenummer: KXBE, 

Merke: RP-Technik GmbH
