Materiale: Plast
Farge: RAL 9003
Dimensions: 300 mm x 300 mm x 179.5 mm
Diameter:  mm

Type montering: Decke
Beskyttelsesklasse: 2
Beskyttelsesklasse (IP): IP 65
Slagfasthetsklasse IK: IK 4
Rekkevidde for gjenkjenning: 30m m
Piktogram: Set

Varenummer: WHXD413SC-TT

Tilbehør:
Varenummer: WKO, 
Varenummer: DSA-Y4M, 
Varenummer: DSA-Y4M-APA, 

Merke: RP-Technik GmbH
