Materiale: Plast

Farge: RAL 9003

Dimensions: 500 mm x 522 mm x 280 mm

Diameter:  mm

Type montering: Decke

Beskyttelsesklasse: 2

Beskyttelsesklasse (IP): IP 65

Slagfasthetsklasse IK: IK ≥ 3

Rekkevidde for gjenkjenning: 50m m

Piktogram: Set

Varenummer: WHGD413SC-TT

Tilbehør:

Varenummer: DSA-Y4M,

Varenummer: DSA-Y4M-APA,

Varenummer: WKO,

Merke: RP-Technik GmbH