Materiał: Tworzywo sztuczne

Kolor: Transparent

Wymiary: 24mm x 50mm x 12mm

Typ montażu: Deckeneinbau

Klasa ochronności: 2

Stopień ochrony (IP): IP 20

Klasa ochrony mechanicznej (IK): IK ≥ 3

Dopuszczalna temperatura DS: -25°C do 40°C °C

Dopuszczalna temperatura BS: -25°C do 40°C °C

Piktogram: Nie

Moc w trybie DS: 1,9W W

Moc w trybie BS: 0W W

Strumień świetlny - praca awaryjna: 140lm lm

Napięcie wejściowe AC: 230V V

Przekrój zacisków zasilających: 1.5mm² mm

Akumulator:

Numer artykułu: DOE029-PL

Akcesoria:

Producent: RP-Technik GmbH