Materiał: Aluminium

Kolor: RAL 9003

Wymiary: 54 mm x 277 mm x 184 mm

Typ montażu: Universal

Klasa ochronności: 1

Stopień ochrony (IP): IP 40

Klasa ochrony mechanicznej (IK): IK 3

Dopuszczalna temperatura DS: -5 °C do 40 °C °C

Dopuszczalna temperatura BS: -5 °C do 40 °C °C

Rozpoznawalność: 22m m

Piktogram: Set

Moc w trybie DS: 3,2 W W

Moc w trybie BS: 1 W W

Strumień świetlny - praca awaryjna: 220 lm lm

Napięcie wejściowe AC: 230 V V

Przekrój zacisków zasilających: 2.5 mm² mm

Akumulator:

Numer artykułu: ASMU019ML-WS-PL

Akcesoria:

Numer artykułu: DSA,

Numer artykułu: 2PS-EB

Producent: RP-Technik GmbH