Materiał: Tworzywo sztuczne

Kolor: RAL 9003

Wymiary: 326 mm x 50 mm x 50 mm

Średnica:  mm

Typ montażu: Universal

Klasa ochronności: 2

Stopień ochrony (IP): IP 64

Klasa ochrony mechanicznej (IK): IK 5

Dopuszczalna temperatura DS: -30 °C do 35 °C °C

Dopuszczalna temperatura BS: -30 °C do 35 °C °C

Rozpoznawalność: 14m,22m,30m m

Piktogram: Einzeln n.A.

Moc w trybie DS: 5,2 W W

Moc w trybie BS: 1,1 W W

Strumień świetlny - praca awaryjna: 520 lm lm

Napięcie wejściowe AC: 230 V V

Przekrój zacisków zasilających: 2.5 mm² mm

Akumulator:

Numer artykułu: KBU029ML-PL

Akcesoria:

Numer artykułu: KBK,

Numer artykułu: KBM,

Numer artykułu: KBG,

Numer artykułu: AWX001,

Numer artykułu: KBE,

Numer artykułu: BALLPLX-KBE,

Numer artykułu: BALLPLX-KBS,

Numer artykułu: BALLPLX-KBU,

Numer artykułu: 2PW-EB

Numer artykułu: 2DW-EB

Numer artykułu: KBBE

Numer artykułu: DSA,

Producent: RP-Technik GmbH