Materiał: Tworzywo sztuczne

Kolor: RAL 9003

Wymiary: 34 mm x 250 mm x 174 mm

Średnica:  mm

Typ montażu: Universal

Klasa ochronności: 2

Stopień ochrony (IP): IP 54

Klasa ochrony mechanicznej (IK): IK ≥ 3

Dopuszczalna temperatura DS: -5 °C do 40 °C °C

Dopuszczalna temperatura BS: -5 °C do 40 °C °C

Rozpoznawalność: 22m m

Piktogram: Set

Moc w trybie DS: 3,9 W W

Moc w trybie BS: 1,5 W W

Strumień świetlny - praca awaryjna: 190 lm lm

Napięcie wejściowe AC: 230 V V

Przekrój zacisków zasilających: 2.5 mm² mm

Akumulator: LFP3233.01, {{Produkt - BatteryPerformance - BatteryTechnology (P:17:110)}} Bateria

Numer artykułu: KSU013WL-PL

Akcesoria:

Numer artykułu: KME-EB,

Numer artykułu: AWKSU,

Numer artykułu: 2PW-EB

Numer artykułu: KMBE,

Numer artykułu: BALLPLX-KMU,

Numer artykułu: DSA,

Numer artykułu: KSE-MB-WS,

Numer artykułu: KSE-MB-SI,

Producent: RP-Technik GmbH