Typ montażu: Wandeinbau

Klasa ochronności: 1

Rozpoznawalność: 20m m

Piktogram: Set

Moc w trybie DS: 3,7 W W

Moc w trybie BS: 1,1 W W

Strumień świetlny - praca awaryjna: 120 lm lm

Napięcie wejściowe AC: 230 V V

Przekrój zacisków zasilających: 2.5 mm² mm

Akumulator:

Numer artykułu: UEMR019ML

Akcesoria:

Producent: RP-Technik GmbH