Bezramkowa i podtynkowa oprawa ewakuacyjna LED do montażu na ścianie. Oprawa idealnie zintegrowana ze ścianą, bez ramki, śrub i wystających elementów wpływających na wygląd otoczenia.

Sprytny system poziomowania jest już zintegrowany i ułatwia ustawienie oprawy dokładnie na poziomie ściany.

Zestaw piktogramów jest umieszczany od wewnątrz i mocowany bez użycia rozpuszczalników.

Kolor: Transparent

Wymiary: 100 mm x 212 mm x 110 mm

Typ montażu: Wandeinbau

Klasa ochronności: 1

Stopień ochrony (IP): IP 40

Klasa ochrony mechanicznej (IK): IK 7

Dopuszczalna temperatura DS: -25 °C do 40 °C °C

Dopuszczalna temperatura BS: -25 °C do 40 °C °C

Rozpoznawalność: 20m m

Piktogram: Set

Numer artykułu: UEMR519CC

Akcesoria:

Numer artykułu: UEMR-BWE,

Producent: RP-Technik GmbH