lbl-material: Tworzywo sztuczne
lbl-color: RAL 9003
maße: 300 mm x 300 mm x 179.5 mm
~lbl-lv-diameter:  mm

lbl-mountingMethod: Decke
lbl-protectionClass: 2
lbl-protectionRating: IP 65
lbl-impactResistanceRate: IK 4
allowed-temperature-ds: 0 °C to 40 °C celsius
allowed-temperature-bs: 0 °C to 40 °C celsius
~lbl-lv-erkennungsweite: 30m m
lbl-pictogram: Set

lbl-articleNumber: WHXD413SC

lbl-zubehoer:
lbl-articleNumber: LFP3233-SET-2AKKU

~lbl-lv-manufacturer-addendum
