lbl-material: Tworzywo sztuczne

lbl-color: RAL 9003

maße: 300 mm x 300 mm x 179.5 mm

~lbl-lv-diameter:  mm

lbl-mountingMethod: Decke

lbl-protectionClass: 2

lbl-protectionRating: IP 65

lbl-impactResistanceRate: IK 4

allowed-temperature-ds: 0 °C to 40 °C celsius

allowed-temperature-bs: 0 °C to 40 °C celsius

~lbl-lv-erkennungsweite: 30m m

lbl-pictogram: Set

lbl-articleNumber: WHXD413SC

lbl-zubehoer:

lbl-articleNumber: LFP3233-SET-2AKKU

~lbl-lv-manufacturer-addendum