Materiał: Tworzywo sztuczne

Kolor: RAL 9003

Wymiary: 300 mm x 300 mm x 179.5 mm

Typ montażu: Deckenaufbau

Klasa ochronności: 2

Stopień ochrony (IP): IP 65

Klasa ochrony mechanicznej (IK): IK 4

Dopuszczalna temperatura DS: 0 °C do 40 °C °C

Dopuszczalna temperatura BS: 0 °C do 40 °C °C

Rozpoznawalność: 30m m

Piktogram: Set

Moc w trybie DS: 7 W W

Moc w trybie BS: 2 W W

Napięcie wejściowe AC: 250 V V

Przekrój zacisków zasilających: 2,5 mm² mm

Akumulator: LFPN3233.01-SET

Numer artykułu: WHXD413SC

Akcesoria:

Numer artykułu: LFP3233-SET-2AKKU

Producent: RP-Technik GmbH