Materiał: Tworzywo sztuczne

Kolor: RAL 9003

Wymiary:  mm x  mm x 36 mm

Średnica: 100 mm

Typ montażu: Deckenaufbau

Klasa ochronności: 2

Stopień ochrony (IP): IP 40

Klasa ochrony mechanicznej (IK): IK ≥ 3

Dopuszczalna temperatura DS: -20 °C do 30 °C °C

Dopuszczalna temperatura BS: -20 °C do 40 °C °C

Piktogram: Nie

Moc w trybie DS: 4,6 W W

Moc w trybie BS: 1,2 W W

Strumień świetlny - praca awaryjna: 360 lm lm

Napięcie wejściowe AC: 230 V V

Przekrój zacisków zasilających: 2.5 mm² mm

Akumulator:

Numer artykułu: ILDL029ML-PL

Akcesoria:

Numer artykułu: ILD-APA-02,

Numer artykułu: ILDE,

Numer artykułu: ILB1,

Numer artykułu: ILB2,

Numer artykułu: BALLPLX-ILD,

Numer artykułu: LSYS-B4,

Numer artykułu: LSYS-F4,

Numer artykułu: LSYS-R4,

Numer artykułu: LSYS-S4,

Numer artykułu: LSYS-H4,

Producent: RP-Technik GmbH