Materiał: Tworzywo sztuczne

Kolor: RAL 9003

Średnica: 122 mm

Typ montażu: Deckeneinbau

Klasa ochronności: 2

Stopień ochrony (IP): IP 20/40

Klasa ochrony mechanicznej (IK): IK ≥ 3

Dopuszczalna temperatura DS: -20 °C do 30 °C °C

Dopuszczalna temperatura BS: -20 °C do 40 °C °C

Piktogram: Nie

Moc w trybie DS: 4,6 W W

Moc w trybie BS: 1,2 W W

Strumień świetlny - praca awaryjna: 360 lm lm

Napięcie wejściowe AC: 230 V V

Przekrój zacisków zasilających: 2.5 mm² mm

Akumulator:

Numer artykułu: ILEL029ML-PL

Akcesoria:

Numer artykułu: BALLPLX-ILE,

Numer artykułu: ILE-OEF-PC,

Numer artykułu: LSYS-B4,

Numer artykułu: LSYS-F4,

Numer artykułu: LSYS-R4,

Numer artykułu: LSYS-S4,

Numer artykułu: LSYS-H4,

Producent: RP-Technik GmbH